## Slide 1: 30cmX30cm_GEM增益均匀性测试
平滑后对峰位拟合
A
C
B
F
E
D
Pad大小：1cmx1cm
Pad数目：900
900个pad分布
加高压1小时，X光机开机～15分钟测试
每隔一个pad测一个点，共测450个pad
Pad_D37幅度分布
Peak：0.779

## Slide 2: 均匀性测试结果
幅度：中间小，边缘大
幅度分布三维图
19.0%
幅度分布二维图

## Slide 3: 效率测试
正在测试中…
PMT1
PMT2
符合信号
GEM探测器信号