## Slide 1: DHCAL读出板 电子学调试进展
王宇
2018/09/11

## Slide 2: FEB板设计
读出阵列30cm×30cm
  Pad之间间距1cm，间隙0.4mm
  分为16个区域，每个区域一片MICROROC
  MICROROC不用的输入端悬空

## Slide 3: 工作模式
两类控制信号
  共用信号：Power Pulsing、复位、测试
  独立信号：配置、采集、读出
工作模式
  可以配置任意一串ASIC工作
  可以通过配置跳过不用的ASIC

## Slide 4: MICROROC结构
模拟部分结构
Detector

## Slide 5: S曲线测试
测试框图
示意图
阈值电压

## Slide 6: 数据拟合
考虑幅度分布为正态分布
  S曲线即为幅度分布积分
  使用误差函数拟合

## Slide 7: 基线
所有芯片
一片芯片

## Slide 8: 刻度
单一通道实现自动刻度
  通过上位机改变信号发生器电压实现不同电荷量的测量
  单芯片测量一个电荷量需要约25分钟
1.设定电压值
2.阶跃信号
3.开始测试
4.数据读回

## Slide 9: 刻度曲线
目前刻度正在进行中
  High Gain: 0~20fC 每2fC测一个，20~160fC 每20fC一个点
  Low Gain: 0~600fC 每50fC测一个点
  其中一个通道的结果

## Slide 10: 存在的问题
数字管脚跳变的时候，成形输出有串扰
  没有解决
  采数时数字信号不会跳变，数字信号跳变时，采数已经结束

## Slide 11: 存在的问题
配置完之后Trigger Output 会振荡
  振荡持续40~150ms，影响S曲线测试
  解决办法：等150ms后再开始测试
  影响：延长测试时间，刻度时间50ms/(电荷量·通道)

## Slide 12: 存在的问题
部分通道基线偏的比较多
  猜想：可能是保护二极管引起的
  刻度完之后去掉相应通道的保护二极管测一次
  如果不行，偏离较大的通道就不要了
掉了一个SMA
  解决办法：飞线

## Slide 13: 下一步
完成刻度
处理刻度数据
联调
谢谢！